## 表紙
別紙2
大蔵村上下水道台帳システム整備業務 機能要求整理表
１．上下水道台帳システム
提案者 所在地 会社名 代表者 印

## 記入要領
【記入要領】
(１)機能一覧に対し対応状況のご判断をいただき、「対応状況」の欄に下記のいずれかの印をご記入願います。
|  | A | ：標準機能（追加開発なし）パッケージの標準機能、または設定変更や運用により、追加のプログラム改修なしで対応可能なもの。
|  | B | ：提案範囲内での改修（追加費用なし）プログラムの改修やオプション付加が必要だが、その費用は本プロポーザルの提案価格（見積額）に含まれているもの。
|  | C | ：別途費用で対応可（見積外）技術的に対応可能だが、本プロポーザルの提案価格には含まれていないもの。将来的な拡張機能として扱う。
|  | D | ：対応不可能
※B又はCを選択した場合は、対応に要する費用（概算）を必ず備考欄に記入してください。Bは提案価格に含み、Cは将来的な別途費用として整理します。

## １．上下水道台帳管理システム
番号 | 機能 |  |  | 内容 | 対応状況 | 備考
1 | 地図の表示 | 移動 | ホーム | 設定されている初期位置に地図を移動できる。
2 |  |  | スクロール・パンニング | マウス操作により地図の表示範囲を移動できる。
3 |  |  | 中央移動 | マウスで指定した位置を地図の中央に移動できる。
4 |  |  | 連続移動 | マウスで指定した方向に地図を連続して移動できる。
5 |  |  | 座標移動 | 入力された座標位置を表示できる。
6 |  |  | 戻る | 戻るボタンにより、以前表示した位置に移動できる。
7 |  |  | 進む | 進むボタンにより、戻る前の位置に移動できる。
8 |  |  | 索引図 | 索引図からマウスで指定した位置を地図の中央に移動できる。
9 |  |  | ブックマーク | 登録した位置情報により、地図を移動できる。
10 |  | 拡大縮小 | 固定倍率拡大、縮小 | 固定倍率で地図の表示スケールを変更できる。
11 |  |  | 範囲指定拡大・縮小 | マウス操作により指定した範囲を拡大・縮小できる。
12 |  |  | 全体表示 | 表示されている地図の全体が画面に収まるように表示スケールを変更できる。
13 |  |  | 選択図形拡大 | 選択された図形が表示される範囲で拡大できる。
14 |  |  | 表示スケールの直接指定 | スケールを数値で直接指定して表示スケールを変更できる。
15 |  | レイヤ 制御 | レイヤ表示状態制御 | レイヤ階層をツリーで表示し、レイヤ毎の表示/非表示を行うことができる。
16 |  |  | ビュータブ | レイヤの表示／非表示の状態をタブに保存し、表示状態を一括で切り替えることができる。
17 |  |  | レイヤ色の設定 | レイヤ色を変更できる。
18 |  |  | レイヤ透過設定 | レイヤの透過度を設定できる。
19 |  |  | レイヤ基準スケール設定 | レイヤの基準となるスケールを設定できる。
20 |  |  | レイヤグループ単位設定 | レイヤの各種設定をレイヤグループ単位で行うことができる。
21 |  |  | スタイル設定 | レイヤ単位に、アイコン・線・塗りつぶしのスタイルを一時的に変更できる。
22 |  |  | レイヤ表示スケール設定 | レイヤの表示スケール（最大・最小）を任意の縮尺に設定できる。
23 |  |  | レイヤグループの追加 | レイヤツリーにフォルダを追加し、レイヤの格納・展開を行うことができる。
24 |  |  | レイヤ構成保存・切り替え | 現在のレイヤ構成、表示状態の保存・切り替えを行うことができる。
25 |  |  | レイヤ構成入出力 | 保存されたレイヤ構成を入出力できる。
26 |  |  | 表示順変更 | レイヤの表示順序を変更できる。
27 |  |  | レイヤ読込機能 | レイヤ情報（レイヤ名、所管課、作成日、最終更新日等）を検索し、レイヤを読み込むことができる。
28 |  |  | レイヤ作成 | 図形を簡易的に作図できるためのレイヤ（図形・テキスト情報のみ）、および属性付きのレイヤを作成できる。
29 |  |  | レイヤの保存・読込 | 簡易レイヤに作図した図形を保存・読込を行うことができる。
30 |  |  | 凡例表示 | 図形の凡例を表示できる。
31 |  |  | レイヤ全体表示 | レイヤ内の図形が登録されている範囲を表示できる。
32 |  | 印刷 | 表示範囲 | 表示範囲地図が指定用紙に収まるように印刷を行うことができる。
33 |  |  | 図郭指定 | 図郭数・スケール・用紙から任意の位置に印刷範囲を設定し印刷を行うことができる。
34 |  |  | 範囲指定（矩形） | 指定された矩形が収まる、もしくは図郭を自動で作成し印刷を行うことができる。
35 |  |  | 範囲指定（ポリゴン） | 指定されたポリゴンが収まる、もしくは図郭を自動で作成し印刷を行うことができる。
36 |  |  | 範囲指定（線分） | 指定された線分に沿った図郭を自動で作成し印刷を行うことができる。
37 |  |  | 定型図印刷機能 | 印刷テンプレートを用い、定型図（下水道台帳図）の印刷を行うことができる。
38 |  |  | 回転印刷 | 地図を回転し印刷を行うことができる。
39 |  |  | 図形指定印刷 | 指定した図形が指定用紙に収まるように印刷を行うことができる。
40 |  |  | 印刷プレビュー | 印刷プレビューを表示し、凡例追加や位置調整できる。
41 |  |  | キャプチャ | 地図の表示をクリップボードにコピーできる。
42 |  |  | 回転キャプチャ | 地図の表示を回転させてクリップボードにコピーできる。
43 |  |  | ショートカットキー | 印刷・キャプチャをショートカットキーで行うことができる。
44 |  |  | 2次元コード追加 | 印刷範囲をGoogleマップで表示できるための2次元コードを印刷図に追加できる。
45 |  | 2画面表示 |  | マップウィンドウを上下左右分割し、同位置の異なるレイヤを表示できる。
46 | 図形の作成・計測 | 図形テキストの 作成・編集 | 図形・テキスト作成 | 図形（点・ライン・ポリゴン・矩形・円・マルチポリゴン・マルチライン）、テキストを作成できる。
47 |  |  | 位置座標付き写真登録 | 位置座標付き写真は座標位置と撮影方向を自動で登録できる。
48 |  |  | トポロジ作図 | 処理区や処理分区等、境界を共有できるエリア図形を作図できる。
49 |  |  | 連続図形作図 | 共通の属性値を持つ図形を連続して作図できる。
50 |  |  | バッファ作成 | マンホール等（ポイント）・管路等（ライン）から半径（幅）を指定し、バッファポリゴンを生成できる。生成したバッファ内の施設情報を抽出できる。
51 |  |  | データマッチング | ExcelやCSVに入力されているキーとマッチできる図形を抽出し、複製できる。 例）受益者負担金台帳Excelにある地番情報と地番図上の地番情報でマッチングできる筆図形の色塗り等が行える。
52 |  |  | オーバーレイ | 異なるレイヤ間で、図形の交差・結合・差分を取得し、他のレイヤに複製できる。
53 |  |  | 図形・テキスト複製 | 図形・テキストを複製できる。
54 |  |  | レイヤ複製 | 指定したレイヤに登録されている全図形を他レイヤに複製できる。
55 |  |  | 図郭作成 | 縦横の長さを指定し、路線図郭やメッシュ図郭を作成できる。
56 |  |  | 画像取り込み | JPEGやGIF、PNG等の画像を背景地図として取り込み、幾何補正（画像の変形等）を行うことができる。
57 |  |  | 図形・テキスト移動 | 図形・テキストを移動できる。
58 |  |  | 図形変形 | 図形の形状を変形できる。
59 |  |  | トポロジ編集 | 処理区や処理分区等、境界を共有できるライン、エリアを同時に変形できる。
60 |  |  | 図形・テキスト回転 | 図形（点・ライン・矩形）、テキストを回転できる。
61 |  |  | ポリゴンの分割・結合 | 処理区や処理分区等のエリアを分割、または結合できる。
62 |  |  | ラインの分割・結合 | 工事範囲等の描画ラインを分割、または結合できる。
63 |  |  | 図形の再作図 | 登録済みの図形の属性情報を保持した状態で再作図できる。例）漏水等で登録済みのポイント図形をエリア図形に変更することができる。（図形種類の変更。属性情報は継承。）
64 |  |  | 元に戻す | 変更した図形を、変更前に戻すことができる。
65 |  |  | 図形・テキスト削除 | 図形・テキストを削除できる。
66 |  |  | ごみ箱 | 削除した図形の一覧から復元・完全削除することができる。
67 |  |  | ファイルの添付 | 登録図形に関連付けてファイルを添付できる。
68 |  |  | スタイル設定 | 図形の色や線種などのスタイルを設定できる。
69 |  |  | 図形の拡大・縮小 | 面積や倍率を指定して図形を拡大・縮小できる。（エリア・ライン・画像）
70 |  | 座標出力 | 距離計測 | 距離を計測できる。
71 |  |  | 面積計測 | 面積を計測できる。
72 |  |  | 座標計測 | マウス指定位置の緯度経度、またはXY座標を表示できる。
73 |  |  | 角度計測 | 2辺を指定して、またはラインを作図して角度を計測できる。
74 |  |  | 図形計測 | 図形を指定して距離、面積、半径、座標を計測できる。
75 |  |  | 座標コピー | マンホール等指定した図形のXY座標をクリップボードにコピーできる。
76 |  |  | URLの生成 | Googleマップ等のリンクURLについて2次元コードを作成、コピーすることができる。
77 |  | 補助機能 | 吸着 | 頂点やライン、交点などに吸着しながら作図することができる。
78 |  |  | 座標入力 | 入力またはExcel等からコピーされた座標を展開（作図）することができる。
79 |  |  | トレース | 線分をなぞって作図することができる。
80 |  |  | 垂線 | 対象となるラインに垂直な作図することができる。
81 |  |  | 距離指定 | 指定した距離のラインを作図できる。
82 |  |  | 中心線 | 指定された2ラインの中心にラインを作図できる。
83 |  |  | 2点オフセット | 指定された2円の交差できる位置を吸着して作図することができる。
84 |  |  | 3点オフセット | 指定された3円の交差できる重心座標を吸着して作図することができる。
85 | 情報の参照・登録 | 検索 | 属性検索 | 登録図形の属性を検索できる。
86 |  |  | 住所検索 | 指定した住所、表札情報の位置を検索できる。
87 |  |  | 地番検索 | 土地台帳の地番を検索できる。
88 |  |  | 氏名検索 | 住民登録されている住民の世帯位置を検索できる。
89 |  |  | 串刺し検索 | 指定した位置に存在する複数の図形に関連づいた属性情報をまとめて表示できる。
90 |  |  | 表示範囲検索 | 画面上に表示している範囲内の図形を検索できる。
91 |  |  | 近隣検索 | 画面の中心から直線距離で近い順に図形を検索できる。
92 |  |  | 矩形検索 | マウスで指定した矩形内の図形を検索できる。
93 |  |  | ポリゴン検索 | マウスで指定したポリゴン内の図形を検索できる。
94 |  |  | 円検索 | マウスで指定した円内の図形を検索できる。
95 |  |  | 空間検索（集計） | ポリゴンに含まれる図形を検索し、図形数を集計できる。
96 |  |  | 空間検索（リスト化） | ポリゴンに含まれる図形を検索し、図形をリスト化できる。
97 |  | 表示フィルタ |  | 検索結果の図形のみを表示できる。
98 |  | ハイライト表示 |  | 指定した図形をハイライト表示できる。
99 |  | 着色 |  | 選択された図形に色を付けることができる。
100 |  | 属性参照 | 図形属性登録・表示 | 図形に関連づいた属性情報、添付ファイルを表示できる。
101 |  |  | 属性複数登録 | 1つの図形に対して複数の属性情報を登録・表示できる。 また属性レコードに関連づいた属性レコードを登録できる。
102 |  |  | 表示形式変更 | 複数の属性を選択した際、属性の表示方法を単票形式から一覧形式に切り替えることができる。
103 |  |  | 図形一覧表示 | 指定したレイヤ、設定した条件により図形の一覧を表示できる。一覧で選択した図形に地図を移動し、強調表示できる。
104 |  |  | 全属性一覧表示 | 指定したレイヤの全属性情報を一覧表示できる。
105 |  |  | 帳票出力機能 | 属性情報を定型帳票に出力し、表示できる。
106 |  | 集計 | 属性集計 | 属性情報を集計し、集計結果をExcelに出力できる。
107 |  |  | 集計条件の保存 | 集計条件をXMLに保存・呼び出しできる。
108 |  | 主題図作成 | 個別値（色分け） | 下水道管路図形等の属性(個別値)に対応して図形を色分けできる。
109 |  |  | 個別値（アイコン） | マンホール等ポイント図形の属性(個別値)に対応してアイコンを変更できる。
110 |  |  | 属性ラベルの表示 | 処理区名等指定した属性をラベルとして表示できる。
111 |  |  | 属性ラベル均等配置 | 処理区名等指定した属性を重ならないようラベル表示できる。
112 | デ❘タ | データ入出力 | DXF等エクスポート | 図形データをDXF・Shape（属性情報含む）・JPEGデータなどに出力できる。
113 |  |  | Excelデータ等貼付け | Excelデータ等を地図上に貼り付けることができる。
114 |  |  | Shapeインポート | Shapeデータを属性情報つきで取り込むことができる。
115 |  |  | DXF等インポート | 下記の拡張子の図形ファイルを取り込み、地図に表示できる。 *.shp,*.dwg,*.dxf,*.sim, *.gpx,*.dm,*.kml,*.kmz,
116 |  |  | 属性情報エクスポート | 属性情報をExcelまたはCSV形式に出力できる。
117 |  |  | 属性情報インポート | ExcelまたはCSV形式の属性情報を取り込むことができる。
118 |  |  | オープンデータエクスポート | 図形データ（属性情報含む）を緯度経度・XY座標付きで、Shape・CSVデータなどに出力できる。
119 |  |  | ジオコーディング | 住所情報を解析し、XY座標を付加できる。
120 |  |  | ジオコーディングデータインポート | XY座標の付加されたデータを取り込み、一括付点できる。
121 |  |  | ファイルドロップ | ドロップされたファイルの種類によって実行可能な処理の選択肢が表示されること。
122 |  |  | 範囲図形抽出 | レイヤ間で重なる図形の属性を出力できる。 例）行政区等任意の区域ごとでの施設情報を抽出できる。
123 |  |  | 背景地図データの表示 | 背景地図として下記データについてデータ変換を行わず表示できる。 AutoCAD DWF (*.dwf) 、AutoCAD Drawing (*.dxf; *.dwg) 、Esri Shape (*.shp) 、GIF (*.gif) 、GPS Exchange Format (GPX) (*.gpx) 、JPEG (*.jpg;*.jpeg) 、MicroStation V8 DGN (*.dgn) 、OGC KML (*.kml;*.kmz) 、PNG (*.png)、Windows ビットマップ (*.bmp) 、基盤地図情報(JPGIS(GML)) 、国土交通省DM/拡張DM (*.dm)、標準地図（地理院タイル）など国土地理院が提供できるタイルデータ
124 | 環境設定 | ユーザー支援 | パスワード変更 | ユーザー、パスワードをシステム上で変更できる。
125 |  |  | ユーザー設定 | 拡大縮小時のマウスホイールの設定を変更できる。
126 |  |  | データバックアップ・復元 | 端末変更にともなう作業環境のバックアップ・復元を自動で行うことができる。
127 |  |  | 表示状態保存 | レイヤの表示状態、地図の表示位置、表示スケールを保持し、次回起動時に反映できる。
128 |  |  | 操作マニュアルの表示 | 操作マニュアルのPDFを表示できる。
129 |  |  | 機能検索 | キーワードから機能を検索し実行できる。
130 |  |  | お知らせ表示 | システム起動時にシステム管理者からのお知らせを表示できる。（メンテナンス情報やデータ更新情報など）
131 |  |  | 自動終了 | 一定時間放置した場合に自動終了し、次回起動時に終了時の状態を復元できる。
132 | 簡易水道 | メーター管理 | メーター管理 | 全て端末からメーターの図形・属性を参照ができる。
133 |  | 検索 | 目標物検索 | 弁番号・消火栓番号等の目標物による検索ができる。
134 |  |  | 方法 | 建物名・住所・地番・お客様番号・メーター番号・所有者氏名による検索ができる。
135 |  | 編集機能 （データ更新機能） | 描画 | 各種レイヤ（ポイント、ライン、ポリゴン）の入力・修正・削除ができる。
136 |  |  | 属性入力・修正 | 図形の属性情報を入力、修正ができる。
137 |  | 管路統計・集計機能 | ファイル出力 | 集計結果はファイル出力により、エクセルで自由に加工でき各種集計ができる。
138 |  |  | 集計範囲指定機能 | 集計範囲は全画面・検索画面・ポリゴン・属性条件検索等指定ができる。
139 |  | 漏水記録管理機能 | 漏水記録入力 | 漏水箇所の管路にシンボルを設置し漏水情報を登録ができる。
140 |  |  | 写真等の登録 | 登録したシンボルに写真等の関連情報を登録ができる。
141 |  |  | 漏水記録参照 | 登録したシンボルをクリックして漏水記録を参照ができる。
142 |  | 断水管路検討機能 | 断水探索機能 | 断水影響範囲を探索し、断水発生時の対策を支援できる。
143 |  |  |  | 管路の工事個所、漏水個所を指定すると断水影響範囲と操作バルブ（閉止すべきバルブ）、未操作バルブ、断水範囲内にある消火栓及び、需要家を強調表示できる。
144 |  |  | 断水リスト出力機能 | 断水影響範囲内の需要家リスト、操作バルブリスト、未操作バルブリスト、消火栓リストを表形式で表示し、ＣＳＶ形式のファイルに出力できる。
145 | 下水道 | 属性検索 表示 | 工事検索 | 指定した条件に一致できる工事情報から対象の工事箇所を地図上に強調表示できる。
146 |  |  | 台帳情報参照 | 各施設を地図上で選択し台帳情報を表示できる。 ・台帳情報、工事情報、各添付書類
147 |  |  | 属性検索 | 登録済みの検索条件を呼び出すことで結果の一覧表を表示できる。
148 |  |  | 属性集計 | 登録済みの集計条件を呼び出すことで集計結果を表示できる。
149 |  |  | 主題図 | 登録済みの主題図条件（ラベル、個別値）を呼び出すことで地図上に主題図を表示できる。
150 |  | 調書・図面参照 | 調書・図面 | 指定されたキーワードや、階層別で作成済みの各種調書や施設図・索引図を表示できる。
151 |  |  | 索引図印刷 | 図郭を指定して索引図を印刷できる。
152 |  |  | 台帳図印刷 | 図郭を指定して台帳図を印刷できる。
153 |  | シミュレーション | 土被り計算 | 管渠の指定された位置から土被りを計算し断面イメージを表示できる。 断面イメージはクリップボードへコピーもしくは、地図上に張り付けることができる。
154 |  |  | 縦断面図 | 指定した範囲の縦断面図を表示できる。 断面図のレイアウトは任意で変更できる。 ・平面図、位置図、凡例、スケールの表示・非表示 ・縦横比率の変更、タイトルの任意入力 断面図はDXF形式へ出力できる。 断面図は指定された用紙と方向からPDFへ出力することができる。
155 |  |  | 追跡・検索 | 指定された人孔から上流・下流方向へ追跡を行い各施設の一覧表を表示できる。 指定された人孔間のルート上にある各施設の一覧表を表示できる。 結果の一覧表は、Excelファイルへ出力することができる。
156 |  |  | 腐食危険箇所 | 人孔へ流入、流出している管渠の落差を指定し該当できる人孔と流入、流出対象となる管渠の一覧表を表示できる。 結果の一覧表は、Excelファイルへ出力することができる。
157 |  | 編集 | 下水道施設（仮登録機能） | 下水道施設（管渠・人孔・桝・取付管・工事界・施設）の図形を仮登録し、年次更新時の参考とすることができる。
158 |  | 出力 | 調書作成 | 各種調書の作成を行うことができる。
159 |  |  | 図面作成 | 施設図、索引図の図面を作成できる。
160 |  | 排水設備管理 | ファイリング | 桝の図形に排水設備申請書のスキャンデータをファイリングすることができる。
161 |  |  | 属性入力 | 排水設備申請書より、必要な情報を属性情報として入力できる。
162 |  |  | 検索 | 排水設備の属性情報を検索し、排水設備申請書を表示できる。